                                                 受控状态：

	
	颁发部门
	

	灭菌岗位职责
	接收部门
	

	
	生效日期
	

	
	制定人
	
	制定日期
	

	文件编号
	
	审核人
	
	审核日期
	

	文件页数
	
	批准人
	
	批准日期
	

	分发部门
	


1目的
建立灭菌岗位职责，确保产品灭菌质量符合规定要求。

2范围
灭菌岗位操作工。

3责任

灭菌岗位操作工履行本岗位职责，质监员、工艺员有监督其执行的责任。

4内容
4.1 灭菌前应检查灭菌柜各部位是否密闭，是否有漏气现象，若有异常及时维修排除。

4.2 检查夹层压力表是否稳定在0.1MPa±0.01Mpa之间，检查柜内进、排汽口有无异物。

4.3 操作时严格执行工艺规定的灭菌压力，温度及时间，并按灭菌SOP认真操作。

4.4 严格要求执行灭菌消毒柜的安全操作规程，灭菌过程中严禁离岗。

4.5 灭菌结束后按清洁规程，清洗作业现场及设备至符合要求。

4.6 按规定认真填写灭菌记录。

5培训

5.1 培训对象：灭菌岗位操作工。

5.2 培训时间：二小时。

